АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАЛМЫКИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  « 14 » февраля 2013 г.                     № 15                                              п. Адык

# «Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов,

подворий и гаражей»

Во исполнение статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 13 Закона Республики Калмыкия от 29.06.2005 г. № 572-III «О пожарной безопасности» и в целях предотвращения пожаров на территории сельского поселения:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, подворий и гаражей (Приложение № 1).

- Ознакомить население  Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с настоящим распоряжением

- Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его принятия.

- Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на ведущего специалиста администрации Адыковского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия  Мергульчиеву Б.Н.

Глава администрации

Адыковского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия:                                П. Онгулданов

Приложение № 1

к распоряжению главы администрации

АдыковскогоСМО РК

от  12 марта 2013г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных

жилых домов, подворий и гаражей

| №п/п | Наименование | Ед. измерения | Коли-чество огнету-шителей | Средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частные индивидуальные жилые дома подворья | На 1 строение - | 1 - | Не менее одного на этаж Резервуар с водой (не менее 0,2 куб. м) приставная лестница к ней, ведро, багор, вилы, лопаты совковая и штыковая. |
| 2. | Помещение гаража | На 1 гараж | 1 | - |

- Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, подвешивать или устанавливать их на видном месте, по возможности ближе к выходам из помещений.