АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

359250 Республика Калмыкия Черноземельский район п. Адык тел.88474393134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 21 » декабря  2012 года                                      № 29                                                            п. Адык

«Об утверждении Инструкции о мерах

пожарной безопасности в администрации

Адыковского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия»

В целях предупреждения и предотвращения пожарных ситуаций в администрации Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, руководствуясь ст. 7 п. 10 Устава  муниципального образования

постановляю:

- Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в администрации Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия (приложение №1)

- Возложить ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности на следующих объектах и в помещениях:

а) здание Адыковского сельского Дома культуры – директора Триппель Марину Анатольевну;

б) здание администрации Адыковского сельского муниципального образования Республики Калмыкия – Главу Онгулданова Петра Валериевича;

в) помещение Адыковской сельской библиотеки – заведующую Бонжаеву Зинаиду Хордаевну.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Адыковского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия:                                                                          П.Онгулданов

Приложение №1 к постановлению
администрации Адыковского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия
№ 29 от  21 декабря 2012г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в администрации Адыковского сельского муниципального

образования

1. Общие положения

1.1.	Настоящая инструкция устанавливает требования к пожарной
безопасности в помещениях Администрации Адыковского СМО (далее -
администрации) и является обязательной для выполнения всеми служащими и
работниками администрации.

1.2.	Основные понятия:

1.2.1.	Пожарная безопасность - состояние защищенности личности,
имущества от пожаров.

1.2.2.	Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью людей.

1.2.3.	Требования пожарной безопасности - специальные условия
социального и технического характера, установленные в целях обеспечения
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,
нормативными актами, документами или уполномоченным государственным
органом.

1.2.4.	Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной
безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.2.5.	Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок
организации производства и содержания помещений, обеспечивающие
предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.3.	Служащие и работники администрации допускаются к работе только
после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и
ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале ознакомления
с инструкцией о мерах пожарной безопасности в администрации.

1.4.	Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:
1.4.1.   Ответственность   за  обеспечение   мер   пожарной   безопасности   в

администрации несет Глава администрации, который осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции. Распоряжением Главы администрации Адыковского СМО в администрации назначается ответственный служащий или работник, отвечающий за меры пожарной безопасности в администрации. Служащий или работник, отвечающий за меры пожарной безопасности в администрации, имеет право рекомендовать Главе администрации Адыковского СМО кандидатуры лиц для назначения ответственных за пожарную безопасность в помещении администрации.

1.4.2.	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на
своем рабочем месте несет каждый служащий и работник администрации.

1.4.3.	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности
посетителями администрации лежит на администрации как на принимающей
стороне.

2.	Требования к содержанию помещений и оборудования Администрации

2.1.	Свободный подъезд к зданию, обеспечивает собственник данного
здания.

2.2.	Обеспечение свободного прохода по коридору, проходов к средствам
тушения и электрическим приборам, расположенным в помещении, лежит на
администрации.

2.3.	Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в
направлении выхода из помещения.

2.4.	В помещении администрации запрещается: хранить огнеопасные или
легковоспламеняющиеся вещества и жидкости, оставлять без присмотра
включенные нагревательные электроприборы, курить, хранить горючие
материалы и отходы, в том числе использованные и ненужные бумаги.

2.5.	Не реже одного раза в месяц огнетушители, установленные в
помещении администрации, должны подвергаться внешнему осмотру
ответственным сотрудником, отвечающим за меры пожарной безопасности в
администрации.

2.6.	Рабочие места в помещении и расположенное оборудование должны
ежедневно убираться от мусора и пыли.

2.7.	В случае проведения в помещении администрации разрешенных
пожароопасных работ необходимо по их окончании в течение не менее 3 часов
контролировать отсутствие косвенных и прямых признаков пожара - запахов
дыма, гари, прямого задымления и т.д.

3.	Обязанности служащих и работников Администрации по соблюдению

пожарной безопасности

3.1. Служащие и работники администрации обязаны:

3.1.1.	Соблюдать в администрации требования пожарной безопасности,
поддерживать противопожарный режим.

3.1.2.	Выполнять меры предосторожности при пользовании
электронагревательными приборами, другими электробытовыми приборами и
оргтехникой, предметами бытовой химии и другими опасными в пожарном
отношении веществами и материалами.

- Знать правила обращения с пожароопасными материалами и оборудованием, имеющимся в администрации, план эвакуации, средства пожаротушения, а также порядок приведения в действие пожарной сигнализации, пути эвакуации при пожаре, расположение запасных выходов.

- Выключать по окончании рабочего дня все электроприборы за исключением оборудования, определяемого отдельным приказом по администрации.

3.1.5.' Знать схемы эвакуации служащих, работников и посетителей администрации в случае пожара, расположение первичных средств пожаротушения, телефоны вызова пожарной охраны.

3.2.	Ответственные служащий или работник по соблюдению требований
пожарной безопасности администрации назначаемы Главой администрации
обязан:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц пожарной службы.

- Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

- Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать служащих и работников администрации мерам пожарной безопасности.

3.2.4.	Содержать в исправном состоянии системы и средства
противопожарной защиты, включая средства тушения пожаров.

3.2.5.	Обеспечить на видных местах в помещении администрации наличие
схем эвакуации сотрудников и клиентов в случае пожара с отметкой о
расположении первичных средств пожаротушения, таблички с телефоном вызова
пожарной охраны, фамилиями ответственных за пожарную безопасность в
помещениях администрации.

3.3.	При пожаре ответственный служащий или работник по соблюдению
требований пожарной безопасности обязан:

- Сообщить о возникновении пожара в пожарную службу, служащим и работникам администрации.

- Прекратить все работы в помещении администрации за исключением работ, связанных с ликвидацией пожара.

3.3.3.	Организовать вывод служащих и работников администрации, не
принимающих участие в тушении пожара, в безопасное место.

3.3.4.,Следить за соблюдением требований техники безопасности людьми, принимающими участие в тушении пожара.

- В случае возникновения угрозы гибели служащих и работников администрации немедленно, до приезда пожарной службы, организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства.

- По возможности принять меры к отключению электроэнергии, организовать мероприятия по предотвращению распространения огня и задымлению помещения.

- Одновременно с тушением пожара организовать по возможности эвакуацию материальных ценностей.

- Организовать  встречу  подразделений  пожарной  службы,  скорой

4помощи, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу загорания, сообщить сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара.

3.3.9.	Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

3.3.10.	Выполнять предписания, постановления и иные законные
требования должностных лиц пожарной службы.

4. Порядок действия при пожаре служащих и работников Администрации

4.1. Каждый служащий и работник администрации при обнаружении пожара или явных признаков неконтролируемого горения обязан:

- Немедленно оповестить об обнаружении пожара всех служащих и работников администрации и в первую очередь руководство администрации, включить ручной сигнализатор пожарной сигнализации.

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную службу и назвать адрес администрации, место возникновения пожара, свою фамилию, ответить на возможные вопросы диспетчера пожарной службы.

- Принять возможные меры по эвакуации людей, денежных и других материальных ценностей.

4.1.4.	До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
тушению пожара с помощью имеющихся в администрации первичных средств
пожаротушения, строго следуя следующим принципам:

- В случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, закатать в войлок, асбест, брезент, пальто. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение.

- В случае вспышки разлитого керосина, бензина или масла надо гасить пламя песком, землей, золой или пенным огнетушителем.

4.1.4.3.	Огнетушители используются в соответствии с инструкцией и
схемой, которые указаны на огнетушителе.

- Вызвать скорую помощь по телефону 03 в случае травмирования людей или их нахождения в очаге пожара.

- Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарного надзора.

    - Оказывать содействие сотрудникам пожарной службы при тушении пожара.