Приложение

к распоряжению Администрации

Адыковского СМО РК

от 12.05.2020 № 8

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники  финансирования, тыс. руб. | |
| Местный бюджет | Средства предприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **МОУ «Адыковская СОШ им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 4.Текущий ремонт здания школы | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 55 000 |
| 5. Поверка монометра | август-сентябрь |  | 1 000 |
| 6. Поверка сигнализатора загазованности | август-сентябрь |  | 2 000 |
| **Итого:** |  |  | **60 000** |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1 000 |
| 3.Текущий ремонт МК ДОУ «Чебурашка» | Июль-август |  | 30000 |
| 4.Поверка сигнализаторов контроля загазованности | Июнь-август |  | 5 000 |
| **Итого:** |  |  | **37 000** |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1 000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1 000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО  (СДК, молельный дом, администрация) | январь | 18 000 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1 000 |  |
| 3.Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | **октябрь** | 2 000 |  |
| **Уличное освещение** | | | |
| Закупка фотореле 2шт | август | 1 000 |  |
| Закупка магнитного пускателя 380 W 2 шт | август | 4 000 |  |
| Закупка светодиодных ламп 20 Вт 20 шт | август | 5 000 |  |
| Поверка сигнализаторов загазованности | Июль | 12 000 |  |
| **Итого:** |  | **44 000** | **98 000** |
| **Общая сумма:** | **142 000** | | |