Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 30.04.2019 № 13

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники** **финансирования, тыс. руб.** |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ** **им. Г. Б. Мергульчиева»** |
| 1. Консервация котельной - уборка помещения- смазка вентиляции - смазка насоса | Апрель(ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель(ежегодно) |  | 1 000 |
| 1. Текущий ремонт здания школы
 | август-сентябрь(ежегодно) |  | 45 000 |
| 1. Замена циркуляционного насоса с двигателем
 | Май-июнь |  | 25 000 |
| 1. Замена котла КЧМ5
 | Август |  | 85 000 |
| 1. Аттестация узла учета (калибровка)
 | июнь |  | 13 000 |
| ИТОГО |  |  | 170 000 |
| **МДОУ «Чебурашка»** |
| 1. Консервация котельной - уборка помещения- смазка насоса- отчистка дымохода и котла |  Июль(ежегодно) |  | 1 000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной  | август-сентябрь(ежегодно) |  | 1 000 |
| **оВОП п. Адык** |
| 1. Консервация котельной - уборка помещения- смазка насоса- отчистка дымохода и котла | август-сентябрь(ежегодно) |  | 1 000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** |
| 1. Консервация котельной - уборка помещения- смазка насоса- отчистка дымохода и котла | август-сентябрь(ежегодно) | 1 000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО**  |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО  (СДК, молельный дом, администрация) | сентябрь | 13 000 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения - смазка насоса - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь(ежегодно) | 1 000 |  |
| 3.Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | октябрь | 2 000 |  |
| **Уличное освещение** |
| 1. Закупка фотореле 4 шт
 | август | 1 000  |  |
| 1. Закупка магнитного пускателя 380 W 4 шт
 | август | 8 000 |  |
| 1. Закупка светодиодных ламп 20 Вт 10 шт
 | август | 5 000 |  |
| Итого: |  | 31 000 | 173 000 |