Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 08.05.2018 № 14

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники**  **финансирования, тыс. руб.** | |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ**  **им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 1. Текущий ремонт здания школы | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 42 000 |
| 1. Замена циркуляционного насоса с двигателем | Май-июнь |  | 25 000 |
| 1. Замена котла КЧМ5 | Август |  | 85 000 |
| 1. Замена водопроводных труб по территории школьного двора (200 метров) | Май |  | 30 000 |
|  |  |  |  |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО (СДК, молельный дом, администрация) | сентябрь | 13000 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 1. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | октябрь | 2000 |  |
| **Уличное освещение** | | | |
| 1. Закупка фотореле 4 шт | август | 1000 |  |
| 1. Закупка магнитного пускателя 380 W   4 шт | август | 8000 |  |
| 1. Закупка светодиодных ламп 20 Вт 10 шт | август | 5000 |  |
| Итого: |  | 31 000 | 187000 |