Приложение

к постановлению Главы Адыковского СМО РК

от 10.05.2017 № 20

**План**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Адыковского СМО РК**

**к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Источники**  **финансирования, тыс. руб.** | |
| **Местный бюджет** | **Средства предприятий** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **МОУ «Адыковская СОШ**  **им. Г. Б. Мергульчиева»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка вентиляции  - смазка насоса | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Сверка показаний счетчика | постоянно |  |  |
| 3. Пломбирование котлов | Апрель  (ежегодно) |  | 1000 |
| 4. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 5000 |
| **МДОУ «Чебурашка»** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | Июль  (ежегодно) |  | 1000 |
| 2. Косметический ремонт помещений котельной | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **оВОП п. Адык** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) |  | 1000 |
| **Адыковский сельский Дом Культуры** | | | |
| 1. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 2. замена окон на стеклопакеты в количестве 5 штук в сельском Доме культуры | Июнь-август | 80000 |  |
| **Администрация Адыковского СМО** | | | |
| 1. Заключение договора на техобслуживание ВДГО (СДК, молельный дом, администрация) | январь | 12607,43 |  |
| 2. Консервация котельной  - уборка помещения  - смазка насоса  - отчистка дымохода и котла | август-сентябрь  (ежегодно) | 1000 |  |
| 1. Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов газовых приборов в СДК, молельном доме, здание администрации | октябрь | 2000 |  |
| **Уличное освещение** | | | |
| 1. Закупка фотореле 4 шт | август | 1000 |  |
| 1. Закупка магнитного пускателя 380 W   4 шт | август | 8000 |  |
| 1. Закупка светодиодных ламп 20 Вт 10 шт | август | 4500 |  |
| Итого: |  | 110107,43 | 10000 |